| **Nr.** | **Prüfmittel** | **Herst.**  **/Firma** | **Standort** | **Letzte**  **Prüfung** | **Nächste**  **Prüfung** | **Kalibrier- oder Eichmethode**  **Maßnahmen** | **Maßnahmen bei Abweichung** | **Geprüft durch** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperature Recorder | LOG TAG | Kühlhaus 1 | 01.02.14 | 2015/02 | Referenzgerät Thermometer Nr. 5  **Messwerte: 23,0° und 23,0°** | Keine notwendig | ??? |
| 2 | Waage |  |  |  |  | Geeicht durch … | Kalibriert durch … |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |